附件1：供应商报价文件

### 一、资格审查资料

备注：

- 附企业营业执照等资质资格证明资料；

- 报价表（提供详细的工艺设备材料清单，包括所供设备材料的规格型号，材质，品牌等）；

提供的各项资料需加盖单位公章。

### 二、报价表

| 报价表 |
| --- |
| 编号： |  |
| 报价单位 |  | 报价日期 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 含税报价总计 | RMB： |
| 主材（设备）清单及报价明细 |
| 要求：1、质量符合采购文件的质量要求；2、开具13%增值税专用发票；3、报价含运费并送到采购人指定地点；4、所有材料损耗都含在报价范围内；5、优化工艺设计，提供完整和详细的工艺设备材料清单，以及详细的工艺运行控制说明，并对操作人员进行培训，使其能熟练掌握设备运行的日常操作；6、提供现场指导安装服务；7、为保证脱水效率及设备正常运转，供货商需提供包含但不限于设备材料清单、设备安装图、调试运行手册、备品备件等。 |
| 名 称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 小计 | 备注 |
| 叠螺一体机 | 绝干污泥处理量不低于50kg-DS/hr,脱水后的污泥含水率不低于80%；尺寸3.5m*1m*2m，功率1.5KW，含电控柜 |  |  | 套 | 1 |  |  | 提供详细的设备材料清单、设备安装图、调试运行手册、备品备件等 |
| 一体化加药装置 | 包括4000L溶药桶，反冲洗装置、计量泵等 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 为保证脱水效率及设备正常运转，供货商需提供包含但不限于设备材料清单、设备安装图、调试运行手册、备品备件等。 |
| 不含税合价（元）： |
| 运费： |
| 含税合价(元、税率 ）： |
| 设备最早到场时间： |
| 建议付款方式：发货前付至合同款的40%；货到验收合格后付至合同款的95%，满质保期（2年）后付至合同款的100%。 |

提供详细的设备材料清单及备品备件清单：